望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20200057

一、企业名称：东莞市柏森塑胶制品有限公司

二、隐患情况：

（1）破碎车间货物乱堆放阻塞安全疏散通道；

（2）厂区所有车间安全出口没有设置灯光型的安全出口警示标志；

（3）粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施；

（4）生产车间电线乱拉接；

（5）粉尘车间铁梯护栏不规范；

（6）粉尘车间二楼电梯口没有设置警示标志及安全护栏；

（7）未制定粉尘清扫制度；

（8）作业现场积尘未及时清理；

（9）安全生产资料未更新；

三、现场照片：