望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20200062

一、企业名称：东莞德伟瓶盖有限公司

二、隐患情况：

（1）安全生产资料未更新；

（2）生产车间部分员工没有佩戴国家标准的防护用品；

（3）部分车间安全疏散通道阻塞及没有辨识；

（4）生产车间部分电气设备不规范；

（5）生产车间用电电箱未盖面盖及电线电槽面盖；

（6）模具车间货物堆放散乱阻塞安全疏散通道；

（7）部分生产车间未设置应急灯；

三、现场照片：