望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20200077

一、企业名称：东莞市惠万纤维制品有限公司

二、隐患情况：

（1）没有建立安全生产资料；

（2）生产车间安全疏散通道货物阻塞；

（3）生产车间灭火器不足；

（4）部分生产车间消防栓失效；

（5）生产车间用电电线电器不规范；

（6）生产车间安全出口没有设置灯光型的安全警示标志；

（7）生产车间部分机械没有设置安全罩。

三、现场照片：