望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20200107

一、企业名称：东莞市兴文行塑胶电子制品有限公司

二、隐患情况：

（1）生产车间安全警示标志不足；

（2）生产车间电线裸露未套管；

（3）生产车间电线乱拉乱接；

（4）生产车间部分电气开关未装防护盖；

（5）部分安全出口、楼梯口未设置灯光型疏散指示；

（6）煤气瓶不按规定存放；

（7）安全生产信息公示牌未填写风险点、事故隐患信息内容；

（8）未制定由专家评审的生产安全事故应急救援预案。

三、现场照片：