望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20200109

一、企业名称：东莞市今德智能科技有限公司

二、隐患情况：

（1）安全生产资料未更新；

（2）安全生产负责人没有经过专业培训合格证书；

（3）没有为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品；

（4）老化区与洗手间之间距离不足；

（5）老化区未完全使用防爆电器设备并有电线乱拉接现象；

（6）老化区温度时常超过35度以上没有采取降温措施；

（7）老化房区没有设置专人巡查。

三、现场照片：