望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20210004

一、企业名称：东莞市望牛墩隆腾塑料制品厂

二、隐患情况：

（1）生产车间安全警示标志不足；

（2）生产车间部分电线裸露未套管；

（3）仓库窗户旁边货物堆放太高；

（4）货物堆放太高（距离照明灯小于50cm）；

（5）破碎车间未设置防爆电气设备；

（6）未设置安全生产信息公示牌；

（7）安全生产资料未完善；

（8）未制定生产安全事故应急救援预案。

三、现场照片：