望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20210017

一、企业名称：东莞市春佳海绵有限公司

二、隐患情况：

（1）未提供安全生产资料；

（2）未制定生产安全事故应急救援预案；

（3）生产车间未安装防爆型电气设备；

（4）生产车间未规划安全疏散通道；

（5）安全出口未设置灯光型疏散指示。

三、现场照片：