望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20210036

一、企业名称：东莞市华景绚丽纺织品有限公司

二、隐患情况：

（1）安全生产资料未完善；

（2）未制定生产安全事故应急救援预案；

（3）生产车间、仓库安全警示标志不足；

（4）生产车间部分机器未张贴操作规程；

（5）生产车间、仓库安全出口未设置灯光型疏散指示；

（6）生产车间、仓库部分电线裸露；

（7）生产车间、仓库部分开关未安装防护盖；

（8）化工仓库未安装洗眼器；

（9）仓库货物阻塞安全疏散通道。

三、现场照片：