望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20210099

一、企业名称：东莞市嘉泰家居制品有限公司

二、隐患情况：

（1）未能提供安全生产资料；

（2）未能提供安全生产负责人及管理人员上岗证书；

（3）未能提供生产安全事故应急预案；

（4）生产车间安全出口货物阻塞；

（5）部分安全出口警示标志灯光警示失效；

（6）生产车间粉尘危险场所20区未使用防爆电气设备设施；
（7）未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理；

（8）灭火器通道被货物阻塞阻挡。

三、现场照片：