望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20210111

一、企业名称：东莞市源伟峰科技有限公司

二、隐患情况：

（1）未建立安全生产资料；

（2）安全生产负责人及管理人员未提供安全上岗资格证书；

（3）未能提供生产安全事故应急预案；

（4）生产车间安全生产警示标志不足；

（5）生产车间消防栓通道货物阻塞；

（6）生产车间消防栓未配置水带；

（7）生产车间未设置安全疏散通道指引。

三、现场照片：