望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20210228

- 企业名称：东莞市望牛墩鑫呈商贸经营部

- 隐患情况：

- 安全生产教育和培训档案缺失；

- 事故隐患排查治理状况未记录；

- 生产车间灭火器被遮挡，影响使用；

- 生产车间未设置醒目的人行安全通道标志线；

- 有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，未设置安全警示标志；

- 生产车间非洁净干燥场所的手提式灭火器直接置于地面，灭火器底部可能受潮，灭火器可能因锈蚀造成强度下降，存在爆炸伤人的风险；

- 生产车间仓库内物品堆垛与周围间距不满足规范要求；

- 仓库安全出口、疏散通道被堵塞，存在发生紧急情况时，阻碍人员逃生；

- 生产车间绝缘导线线头裸露，存有触电的风险；

- 生产车间室内消火栓被遮挡，影响使用。

三、现场照片：