望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20210227

- 企业名称：东莞市远邦木业有限公司

- 隐患情况：

- 未根据实际情况制定本单位岗位安全操作规程；

- 事故隐患排查治理状况未记录；

- 主要负责人未经安全培训考核合格；

- 安全管理人员未经安全培训考核合格；

- 未建立隐患排查治理制度；

- 未设置安全生产管理机构；+

- 未建立全员安全生产责任制；

- 未建立安全生产规章制度；

- 未编制应急预案；

- 安全生产教育和培训档案缺失；

- 生产车间建筑物安全出口的上方未设置灯光指示标志；

- 生产车间气瓶使用时未设置防倾倒措施，存在气瓶倾倒撞断瓶阀导致反冲等风险；

- 生产车间绝缘导线线头裸露，存有触电的风险；

- 生产车间非洁净干燥场所的手提式灭火器直接置于地面，灭火器底部可能受潮，灭火器可能因锈蚀造成强度下降，存在爆炸伤人的风险；

- 有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，未设置安全警示标志；

- 生产车间未设置醒目的人行安全通道标志线；

- 车间生产设备现场未见到安全操作规程。

三、现场照片：