望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20210246

- 企业名称：东莞市浩雄金属制品有限公司

- 隐患情况：

- 车间安全出口、疏散通道未设置灯光疏散指示标志；

- 空压机未采取围蔽措施；

- 气瓶立放在通道上且防倾倒措施不可靠以及与可燃物太近，存在火灾爆炸隐患；

- 生产车间电箱未设置安全警示标志；

- 生产车间部分区域未规划安全疏散通道。

三、现场照片：