望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20210254

- 企业名称：东莞市尚侣电子科技有限公司

- 隐患情况：

- 生产车间安全警示标志不足；

- 配电箱未设置安全警示标志；

- 车间安全出口、疏散通道未设置灯光疏散指示标志；

- 安全生产资料未完善。

三、现场照片：