望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20210255

- 企业名称：东莞市立顿洗涤用品实业有限公司

- 隐患情况：

- 仓储车间灭火器不足；

- 仓储车间同一灭火器计算单元内仅配置了1个灭火器；

- 仓储车间建筑物内未按规范要求设置疏散应急照明，阻碍人员疏散逃生；

- 仓储车间带电体的防护盖缺失，存有人员接触带电体，造成触电的风险；

- 恒冠园区立顿洗涤仓储区未设置醒目的人行安全通道标志线；

- 仓储车间建筑物安全出口上方未设置灯光指示标志；

- 仓储车间室内消火栓被遮挡，影响使用；

- 仓储车间配电箱上无“当心触电”等安全警示标识。

三、现场照片：