望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20210268

- 企业名称：东莞市金锐锋家具有限公司

- 隐患情况：

- 生产车间配电箱未张贴安全警示标志；

- 部分消防栓货物阻塞；

- 粉尘作业现场积尘未及时规范清理；

- 机器设备未张贴安全操作规程；

- 生产车间安全警示标志不足。

三、现场照片：