望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20210266

- 企业名称：东莞市美唯家具有限公司

- 隐患情况：

- 事故隐患排查治理状况的记录未向从业人员进行通报；

- 未建立安全费用的管理制度及年度安全费用的提取和使用计划；

- 一楼车衣车间未设置应急灯；

- 一楼粉尘车间作业现场积尘过多未及时清理

- 一楼粉尘车间未完全使用防爆电器（防爆灯及插座）；

- 一楼小车间安全出口、疏散门上方未设置灯光指示标志；

- 一楼车间室内消火栓被遮挡，影响使用。

三、现场照片：