望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20210270

- 企业名称：广东习创实业发展有限公司

- 隐患情况：

- 隐患排查治理制度不健全；

- 事故隐患排查治理状况的记录未向从业人员进行通报；

- 未建立安全费用的管理制度及年度安全费用的提取和使用计划；

- 安全生产教育和培训档案缺失；

- 一车间机械运转危险车间未做围档措施，容易造成人员误入受伤；

- 一车间同一灭火器计算单元内仅配置了1个灭火器；

- 车间内有限空间出入口未做安全防护措施（上锁）且未设置警示牌；

- 一二三车间未设置醒目的人行安全通道标志线；

- 三车间气瓶使用时未设置防倾倒措施，存在气瓶倾倒撞断瓶阀导致反冲等风险；

- 一车间电房固定式压力容器底座未进行固定，存有压力容器受振动发生变形、裂纹或倾倒的风险；

- 一二车间室内消火栓被遮挡，影响使用；

- 一二三车间室内消火栓箱内的部件缺失；

- 三车间配电箱上无“当心触电”等安全警示标识。

三、现场照片：