望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20210281

- 企业名称：东莞市望高贸易有限公司

- 隐患情况：

- 一楼车间未设置安全生产信息公示牌及企业安全生产“一线三排”标识牌；

- 一楼车间未设置醒目的人行安全通道标志线；

- 一楼车间配电箱上无“当心触电”等安全警示标识；

- 一楼车间室内消火栓被遮挡，影响使用；

- 一楼车间带电体的防护盖缺失，存有人员接触带电体，造成触电的风险；

- 一楼车间生产设备现场未见到安全操作规程；

- 一楼车间建筑物安全出口及疏散门的上方未设置灯光指示标志。

三、现场照片：