望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20220016

- 企业名称：东莞创牌电子科技有限公司

- 隐患情况：

- 事故隐患排查治理状况的记录未向从业人员进行通报；

- 未编制应急预案；

- 安全管理人员未经安全培训考核合格；

- 安全生产教育和培训档案未完善；

- 未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

- 建筑物安全出口或疏散门的上方未设置灯光指示标志；

- 有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，安全警示标志不足；

- 未设置醒目的人行安全通道标志线；

- 非洁净干燥场所的手提式灭火器直接置于地面，灭火器底部可能受潮，灭火器可能因锈蚀造成强度下降，存在爆炸伤人的风险；

- 同一灭火器计算单元内仅配置了 1个灭火器；

三、现场照片：