望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20220035

- 企业名称：东莞市伟崇机械有限公司

- 隐患情况：

- 生产车间现场人行疏散通道货物阻塞，存在阻碍人员逃生风险；

- 同一灭火器计算单元内仅配置了 1个灭火器；

- 气瓶使用时未设置防倾倒措施，存在气瓶倾倒撞断瓶阀导致反冲等风险；

- 未设置醒目的人行安全通道标志线；

- 非洁净干燥场所的手提式灭火器直接置于地面，灭火器底部可能受潮，灭火器可能因锈蚀造成强度下降，存在爆炸伤人的风险。

三、现场照片：