望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20220036

- 企业名称：东莞市天鹿锅炉有限公司

- 隐患情况：

- 灭火器被遮挡，影响使用；

- 未设置醒目的人行安全通道标志箭头指向线；

- 室内消火栓被遮挡，影响使用。

三、现场照片：