望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20220046

- 企业名称：东莞市科力线材技术有限公司

- 隐患情况：

- 未完善春节后复工复产六个一安全生产工作；

- 安全生产教育和培训档案缺失；

- 未制定安全生产教育和培训计划；

- 事故隐患排查治理状况的记录未向从业人员进行通报；

- 未建立安全费用的管理制度及年度安全费用的提取和使用计划；

- 无证上岗操作焊接工作；

- 安全生产信息公示牌无公示内容；

- 未设置企业安全信息一线三排标识牌；

- 生产车间部分机械用电电线不规范，使用时存在电线被磨损易造成人员触电风险；

- 使用设计在墙壁上的插座做为移动插座使用，存有人员误触带电体造成触电事故的危险；

- 室内消火栓被遮挡，影响使用；

- 配电箱上无“当心触电”等安全警示标识。

三、现场照片：