望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20220062

- 企业名称：东莞市铭达塑胶有限公司望牛墩分公司

- 隐患情况：

- 未根据实际情况制定本单位岗位安全操作规程；

- 主要负责人未经安全培训考核合格；

- 未建立安全费用的管理制度及年度安全费用的提取和使用计划；

- 未制定安全生产教育和培训计划；

- 安全管理人员未经安全培训考核合格；

- 安全生产教育和培训档案缺失；

- 未编制应急预案；

- 事故隐患排查治理状况的记录未向从业人员进行通报；

- 未建立隐患排查治理制度；

- 生产车间用电电线驳接不规范及裸露，存在易触电风险；

- 注塑车间烤控料罐未设置高温警示标志；

- 生产车间安全疏散通道未设置疏散应急灯；

- 生产车间带电体的防护盖缺失，存有人员接触带电体，造成触电的风险；

- 生产车间起重机械吊钩的防脱钩闭锁装置缺失或失效，存有重物脱钩发生坠落的风险；

- 生产车间同一灭火器计算单元内仅配置了 1个灭火器；

- 生产车间灭火器指针指向红色（欠压）；

- 生产车间配电箱上无“当心触电”等安全警示标识。

三、现场照片：