望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20220064

- 企业名称：东莞市茗香源茶貝有限公司

- 隐患情况：

- 未设置安全生产信息公示牌及企业生产安全标识牌；

- 生产车间使用电气电线不规范有裸露及电线乱拉接；

- 生产车间安全出口灯光型警示标志已损坏灯光失效；

- 粉尘车间未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时清理；

- 一楼车间门口边灭火器指针指向红色（欠压）；

- 生产车间应急照明灯具插头被拔出，造成应急照明灯具无法正常工作；

- 粉尘车间安全出口、疏散通道被堵塞，存在发生紧急情况时，阻碍人员逃生。

三、现场照片：