望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20220065

- 企业名称：东莞市万家兴玻璃制品有限公司

- 隐患情况：

- 未建立隐患排查治理制度；

- 未建立安全费用的管理制度及年度安全费用的提取和使用计划；

- 安全生产教育和培训档案缺失；

- 事故隐患排查治理状况的记录未向从业人员进行通报；

- 未根据实际情况制定本单位岗位安全操作规程；

- 未制定安全生产教育和培训计划；

- 安全出口灯火型警示标志未接电源影响使用；

- 安全生产警示宣传标语残旧未更新及未设置企业生产安全一线三排标识牌；

- 未设置醒目的人行安全通道标志线；

- 配电柜上无“当心触电”等安全警示标识；

- 室内消火栓被遮挡，影响使用。

三、现场照片：