望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20220070

- 企业名称：东莞市鼎宏磁电制品有限公司

- 隐患情况：

- 安全生产教育和培训档案缺失；

- 未编制应急预案；

- 未按规定组织应急预案演练；

- 一层车间带电体的防护罩/盖缺失，存有人员接触带电体，造成触电的风险；

- 一层车间未设置醒目的人行安全通道标志线；

- 一层车间生产设备现场未见到安全操作规程；

- 仓储旁仓库用电电线裸露未入线槽易产生电线磨损造成人员触电风险。

三、现场照片：