望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20220071

- 企业名称：东莞市宝盾消防器材有限公司

- 隐患情况：

- 开料车间粉尘场所的 20区未使用防爆电气设备；

- 开料车间作业现场粉尘未及时清理，未设置清扫记录台帐；

- 一楼车间设备的运动部位未设置防护，存在设备运转时人员误接触导致卷入或挤压伤害的风险；

- 一楼车间室内消火栓被遮挡，影响使用。

三、现场照片：