附件1：

东莞西站望牛墩单元土地整备项目拆迁安置房一期工程

（下漕新城花园）详细信息

1、建筑区域数据

| 内容 | 数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 | 45067.25㎡ | 总建筑面积 | 257300.02㎡ |
| 其中（物业收费面积） | 住宅建筑面积 |  | 171121.71㎡ |
|  | 商业建筑面积 |  | 3016.24㎡ |
| 停车位数量 （1884个） | 其中：地面停车位 |  | 28个 |
|  | 产权停车位 |  | / |
|  | 人防停车位 |  | / |
| 其他数据 | 建筑物栋数 |  | 11 |
|  | 住宅户数 |  | 1208 |
|  | 商铺户数 |  | 50 |
|  | 大门出入口 |  | 2个 |
|  | 容积率 |  | 4.097 |
|  | 绿化率（%） |  | 31.84 |

2、基础设施数据

| 供配电 | 高压配电房 | 2 | 个 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低压配电房 | 4 | 个 |  |
|  | 变压器房 | 0 | 个 |  |
|  | 高压设备 | 34 | 台 |  |
|  | 低压设备 | 84 | 台 |  |
|  | 变压设备 | 13 | 台 |  |
| 发机设备 | 发电机房 | 2 | 个 |  |
|  | 发电机 | 2 | 台 |  |
| 电梯 | 机房 | 22 | 个 | 其中4台无机房电梯 |
|  | 电梯 | 26 | 台 |  |
| 供水设备 | 生活水泵房 | 1 | 个 |  |
|  | 生活水泵 | 12 | 台 |  |
|  | 消防水泵房 | 2 | 个 |  |
|  | 消防水泵 | 7 | 台 |  |
| 中央空调 | 空调机房 | 无 | 个 |  |
|  | 中央空调主机 | 无 | 台 |  |
|  | 冷却塔 | 无 | 个 |  |
|  | 冷却泵 | 无 | 台 |  |
| 通风系统 | 通风机房 | 82 | 个 |  |
|  | 通风机 | 109 | 台 |  |
| 消防、监控室 |  | 1 | 个 |  |
| 对讲系统 |  | 1208 | 台 |  |